## 一覧
基本要件適合性チェックリストの「適用・不適用」一覧
|  |  | 対応する基準/CLの資料番号 | 資料〇〇 | 資料〇〇 | 資料〇〇 | 資料〇〇
|  |  | 告示112号別表No | 新規 | ○－〇〇 | ○－〇〇 | △－〇〇
|  |  | 一般的名称 | 〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇
|  |  | 告示引用JIS | 〇〇〇〇-〇-〇〇 | 〇〇〇〇-〇-△△ △△〇〇 | 〇〇△△-〇-〇△〇 | △△△△-△-〇〇
7条 （機器の化学的特性等） | 1 | 一 | 毒性・可燃性 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 二 | 生体適合性 | 適用 | 適用 | 適用 | 不適用
|  | 三 | 硬度・摩耗・疲労強度等 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 2 |  | 分析機器等の対象物 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 |  | 残留物質・汚染物質による汚染 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 4 | 前 | 物質との併用安全 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 後 | 医薬品投与・併用機器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 5 |  | 医薬品含有機器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 6 |  | 溶出・漏出物質のリスク | 適用 | 適用 | 適用 | 不適用⇒適用
| 7 |  | 偶発的な侵入・浸出物質のリスク | 適用 | 適用 | 適用 | 適用⇒不適用
8条 （微生物汚染の防止） | 1 | 一 | 感染リスク機器の取扱い | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 二 | 微生物漏出・曝露 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
|  | 三 | 微生物汚染の防止 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 2 |  | 動物由来原材料使用機器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 |  | ヒト由来原材料使用機器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 4 |  | 微生物由来原材料使用機器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 5 |  | 特別な微生物学的状態の機器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 6 |  | 滅菌製品（再使用不可包装） | 適用（） | 適用（） | 不適用 | 不適用
| 7 |  | 滅菌製品等（製造工程） | 適用（） | 適用（） | 不適用 | 不適用
| 8 |  | 滅菌製品（製造工程の環境） | 適用（） | 適用（） | 不適用 | 不適用
| 9 |  | 用時滅菌製品の包装 | 適用（） | 適用（） | 不適用 | 不適用
| 10 |  | 滅菌/非滅菌製品の識別 | 適用（） | 不適用 | 不適用 | 不適用
9条 （使用環境に対する配慮） | 1 |  | 他の医療機器等との組合わせ | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 2 |  | 使用上の制限事項 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 3 |  | 液体又はガスとの接続 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 4 | 一 | 物理的特性による傷害 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 二 | 誤使用の危険性 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 三 | 接触物質との併用安全 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 四 | 環境条件の影響 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 五 | プログラムの干渉 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
|  | 六 | 偶発的な侵入物質 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 七 | 検体誤認等 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
|  | 八 | 他の機器との相互干渉 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
|  | 九 | 保守・較正不可による危険性 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 5 |  | 爆発・火災のリスク | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 6 |  | 調整、較正及び保守 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 7 |  | 廃棄物処理 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
10条 （測定・診断機能） | 1 |  | 測定機能（正確性・安定性等） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 2 |  | 分析機器等の性能（正確性・安定性等） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 |  | 分析機器等の較正器・標準物質 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 4 |  | 人間工学的な目盛・表示設計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 5 |  | 数値表示の単位系 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
11条 （放射線防御） | 1 |  | 放射線曝露の防止 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 2 |  | 分析機器の放射線曝露の防止 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 |  | 放射線照射（線量制御等） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 4 |  | 放射線照射（放射光の識別） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 5 |  | 分析機器の放射線特性・線量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 6 |  | 放射線照射（二次放射・散乱） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 7 |  | 放射線照射（取扱説明書） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 8 |  | 電離放射線照射 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 9 |  | 電離放射線照射（診断用） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 10 |  | 電離放射線照射（治療用） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
12条 （プログラム医療機器等） | 1 |  | システムの再現性・性能等 | 適用（） | 不適用 | 適用（） | 適用
| 2 |  | 開発ライフサイクル等 | 適用（） | 不適用 | 適用（） | 適用
| 3 |  | サイバーセキュリティ等 | 適用（） | 不適用 | 適用（） | 適用
13条 （能動型機器等） | 1 |  | 単一故障状態の対応 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 2 |  | 内部電源機器の電圧変動 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 |  | 外部電源機器の電圧変動（停電） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 4 |  | 臨床パラメータの表示・警報装置 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 5 |  | 電磁干渉の発生（エミッション） | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 6 |  | 電磁的妨害への耐性（イミュニティ） | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 7 |  | 電撃リスクの防止 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
14条 （機械的危険性） | 1 |  | 可動部等の機械的危険性 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 2 |  | 分析機器の可動部等の機械的危険性 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 |  | 振動起因の危険性 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 4 |  | 音起因の危険性 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 5 |  | エネルギー源との接続の危険性 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 6 |  | 誤接続の危険性 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 7 |  | 接触部の過度の温度 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
15条 （エネルギー供給） | 1 |  | エネルギー・物質供給量の設定 | 不適用 | 不適用 | 適用 | 適用
| 2 |  | 不適正エネルギー等の供給防止 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 適用
| 3 |  | 制御器・表示器の機能表示 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 適用
16条 （一般使用者が用いる 医療機器） | 1 |  | 適正操作 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 2 |  | 誤使用リスク（装置・検体等） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 |  | 使用者による機能の確認等 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
17条（注意事項等） | 1 |  | 安全使用等の情報提供 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
18条 （性能評価） | 1 |  | 性能評価データの収集 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
| 2 |  | 臨床試験（GCP準拠） | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| 3 | 前 | 継続的な評価（GPSP） | 適用（） | 適用（） | 適用（） | 適用（）
|  | 後 | 継続的な評価（GVP） | 適用 | 適用 | 適用 | 適用
※一覧の凡例：適用：「適用」、適用（）：「適用（該当する場合）」、不適用：「不適用」
PMDA様式A (Ver. 2023年4月1日)
【記入例】
○「告示112号別表No」
・新規制定の場合：「新規」
・改正の場合：該当する既存基準の告示112号別表No
（別表第１～第３の別も記載すること）
○「適用・不適用」欄
・適用の場合：「適用」・・・赤字
・適用（該当する場合）の場合：「適用（）」・・・赤字
・不適用の場合：「不適用」・・・黒字
・適用／不適用が改正される場合：「適用」⇒「不適用」（適用から不適用となる場合の記載例）
※ 基本要件の条項に明らかに該当しない場合を除き適用とする。
※ 平成26年11月に基本要件基準が改正された後、初めて基本要件適合性チェックリストを
改正する際は、改正箇所の明示は不要とする。